## Sheet1
附件5
株洲市二级以上医疗机构医疗器械规范管理验收细则
项目 | 条款 | 检查内容及要求 | 检查评分方法 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因
一、 | 1.1 | 医疗机构应成立以院领导为组长的医疗器械质量管理领导小组。包括：院领导、医疗器械(设备)科室负责人、仓库保管、设备维修等人员。应确立有专门负责医疗器械产品采购和医疗器械质量管理的人员。医疗器械(设备)科室负责人应具有相关专业大专以上学历或中级以上职称。 | 查质量管理及设立职能部门文件。查人员任命书和有关证书，无质量管理文件或达不到学历与职称要求的不得分。内容不完善按通则评分。 | 20
人员 | 1.2 | 医疗器械购进人员、仓库保管、维修人员应参加医药技能鉴定培训，取得初级以上资格。医疗器械购进人员应具有相关专业大专以上学历或中级以上职称。 | 查职工花名册、劳动用工合同、培训证明、人员任命书和有关证书等原件，并现场询问。 | 30
与 | 1.3 | 医院质量管理小组成员应熟悉医疗器械管理法规及相关产品的技术标准。 | 现场询问相关人员或做笔试题，视相关人员对法规的了解熟悉程度打分。 | 20
机构 | 1.4 | 医院应建立从事医疗器械工作员工档案。档案内容包括：个人简历、学历或职称证明复印件、身份证复印件、任命书、聘任书、劳动合同、培训记录、考核结果、当年有效健康证等，特别是直接接触无菌器械的人员应持有效的健康证明上岗。 | 查职工花名册、职工档案。缺一项内容扣5分。有效健康证不齐全扣一分，直接接触无菌医疗器械人员无有效健康证扣5分/人 | 20
110分 | 1.5 | 医院应制定年度培训计划，定期对相关人员进行法规、专业技术、质量管理、管理制度等培训，培训结果计入个人档案。 | 查记录。没有培训计划扣10分，未培训不得分，只培训没有考试考核扣5分，培训资料没有归档扣5分 | 20
二、 | 2.1 | 建立健全必要的管理制度，制度内容完整，具有可操作性，其内容包括：分级岗位责任制、产品的购进验收管理、产品领用管理、仓库管理、在用设备的维护管理、一次性使用无菌医疗器械产品使用后销毁管理、不良事件监测报告管理、不合格产品管理；质量跟踪和投诉处理管理、文件、资料、记录凭证管理等制度。应定期检查和考核管理制度的执行情况并有记录。 | 查制度是否齐全，内容是否完整，且具有可操作性。查记录，无检查和考核管理制度执行情况，扣10分。制度不明确和内容不完整扣10 分 | 20
| 2.2 | 收集并保存医疗器械监督管理的法规、规章及相关的文件。 | 看资料。 | 10
| 2.3 | 医疗器械采购符合法规、规章及诚信建设的相关要求（1）供方应具备相应资质即《营业执照》《医疗器械经营企业许可证》（含经营范围）；（2）相同品种中必须采购中标的品种；（3）应执行网上交易规定；（4）供方持有A级以上信用等级证书；（5）供方持有株洲市医疗器械行业协会会员证 | （1）供方资质不具备或采购超许可证经营范围品种不得分；（2）未执行中标品种采购或网上交易规定每项扣5分；（3）缺信用等级证明、协会会员证每项扣5分 | 20
制度 | 2.4 | 应建立供货方档案，档案应包括加盖供货单位公章的《营业执照》《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》和产品质量合格证明，销售人员身份证明复印件、明确了授权范围的企业法定代表人的授权委托书复印件，留存加盖供应商印章的供货凭证样票,应有购进凭证及质量保证协议书、企业信用等级证明、行业协会会员证复印件。 | 查档案，查资料是否齐全，缺一项扣5分。 | 20
与管理 | 2.5 | 质量验收员应根据有关规章、制度和合同条款建立产品购进验收记录，并在验收记录上签字。验收记录至少应包括：购进日期、供货方单位名称、产品名称、购进数量、规格型号、生产批号或出厂编号、灭菌产品批号、生产企业名称、许可证号、产品注册证号、包装情况、产品有效期、验收结论、验收人员及质量管理人员签字。记录内容应真实完整。效期产品购进记录及领用记录和有效证件必须保存至超过医疗器械有效期两年，无效期产品必须保存三年以上，植入类器械记录应永久保存。 | 查记录。无记录不得分，记录不完整扣10分，记录未按规定保存扣10分。 | 20
160分 | 2.6 | 建立医疗器械不良事件监测报告、奖惩制度，并以院文明确专人分级负责*该项工作和奖惩办法，并及时逐级报告发生的医疗器械不良事件。 *注：专人分级负责系指院领导、器械科负责人、使用科室负责人。 | ①无制度扣10分；②未逐级明确专人负责该工作（可兼任药品不良反应）、无奖惩措施各扣10分；③未完成全年医疗器械不良事件报告数，每少一例扣1分；④奖惩不到位扣10分。 | 20
| 2.7 | 对临床使用人员进行医疗器械不良事件宣传、培训，每年至少一次。 | 查宣传、培训记录及培训签名表，未培训扣15分，培训无记录或签到扣5分。 | 20
| 2.8 | 建立医疗器械不良事件处理制度，发生医患纠纷有处理结果记录。 | ①发生医疗器械不良事件不及时处理，不上报扣2.5分；②由于医疗器械不良事件引发的医患纠纷应有处理结果登记，无登记扣5分。 | 10
| 2.9 | 建立质量问题投诉、查询制度，及时处理使用过程中的出现的质量问题并有记录。 | 发现问题未及时处理扣5分。无制度扣5分 | 10
| 2.10 | 制定医疗器械退货管理制度，并有退货记录和原因分析记录。 | ①无制度扣2.5分；②无记录扣2.5分；③无原因分析记录扣2.5分。 | 10
三、 | 3.1 | 职能部门应具有相对独立的与医院规模相适应办公场所。 | 看现场，按通则评分。 | 20
设施与仓储 | 3.2 | 办公场所应配备有必要的办公设备。如固定电话、电脑、网线、桌椅、文件资料柜等，且摆放合理、整齐有序。 | 看现场，按通则评分。 | 20
| 3.3 | 应具有与医院规模相适应的储存条件。仓库使用面积不得小于80平方米。 | 看现场，按通则评分。 | 20
| 3.4 | 仓库内应整洁卫生、门窗完好，地面平整，应具有温湿度仪、货架、垫板、安全照明、消防、通风等基础设施，以及必要的防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等措施。储存有特殊要求贮存条件的产品，应有相应的设施设备，并应有运行记录和状态标示。存贮条件应严格按标准规定贮存要求设置，并有产品的保管和保养记录。 | 看现场，按通则评分。 | 30
管理120分 | 3.5 | 仓库内应设有明显标志，待验区（黄色标示）、合格品区（绿色标示）、不合格品区（红色标示），不同品种、批次分开存放，库存货位卡清楚，帐、物、卡相符。并建立产品的保管和养护记录。 | 看现场，未分区域扣10分，无明显标示扣5分，抽二个产品，有一个产品帐、物、卡不符的扣10分。无记录扣5分。 | 30
| 4.1 | 医疗设备的采购：①设备购置管理制度；②设备购置约束机制；③组织论证小组：使用科室人员提出的具体要求制定方案计划，工程技术人员确定参考数据；管理人员进行市场调研、性价考证，对供应商进行对比，综合评价技术指标及售后服务；收集相关信息从而达到选购设备的准确性。 | ①查是否有设备购置制度，无扣3分；②是否有约束机制，查制度内容，无扣3分；③未建立论证小组扣2分；④论证小组成立各自的职能落实情况，查记录、方案、报告等，无每个成员内容缺失扣2分。 | 10
四、医疗设备的管理50分 | 4.2 | 医疗设备的验收：①建立设备验收工作制度。（依据有关法律、法规和商检有关工作程序进行，具体内容体现对设备验收工作的准备、验收内容、程序作出明确的规定）；②成立验收组。（人员由设备管理人员、工程技术人员、设备操作人员组成，合同签订后验收人员要认真阅读相关技术文献、技术性能和技术标准及技术要求等，拟定验收方案，制定验收计划）；③验收前物质准备。（医院根据设备的工作环境、条件要求准备好防光、防潮、防射线辐射、特殊接地线要求，准备好设备所需的水、电、光系统设施。对进口设备办好设备引进的报告、免税等手续）；④验收内容。（包括物资验收和性能验收；物资验收包括所购设备的品名、数量、外包装和设备外观核对配件、备件、装箱单、商检证。设备操作手册、维修手册等技术资料是否齐全（型号、规格、出厂商品、安装时间、验收时间要符合订购的配置要求）。技术验收：对设备的技术参数进行检定，贯穿于安装调试试运行及使用全过程，并作记录）。 | ①无验收制度扣1分；②未成立验收组扣1分；③验收前的准备符合设备的性能要求，不能达到的扣1分；④验收内容缺一项扣1分，无记录扣5分。 | 20
| 4.3 | 设备的使用、保养和维修：①建立完整的设备使用管理制度。（建立设备管理机构，明确责任）；②建立使用责任人制度；专管专用，专人维修；③建立使用记录和保养维修记录。 | ①未建立制度扣1分；②抽两台设备，查使用记录和保养维修记录，缺一项扣1分 | 5
| 4.4 | 设备的档案管理：设备档案内容： ①筹集资料，申请单、 论证表、合同等； ②技术资料，使用说明书，维修手册； ③管理资料，使用记录，检修报告等； ④供方资料，按株洲市食品药品监督管理局、株洲市卫生局联合下发的《关于加强医疗机构使用医疗器械监督管理的意见》第三条规定的资料内容即营业执照、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、企业法定代表人的委托授权书原件、销售人员身份证、医疗器械产品注册证及附件、产品合格证明、注册产品标准、与供货单位签订的质量保证协议。 | ①筹集资料缺扣1分； ②技术资料缺一样扣1分； ③管理资料缺一样扣1分； ④供方资料缺一样扣1分； | 5
| 4.5 | 设备的报废：建立设备报废管理制度，成立由管理人员、工程技术人员、设备使用人员组成的设备报废鉴定小组；凡符合设备报废条件之一的由使用科室负责人提出报废申请，填写报废申请表，由设备报废鉴定小组鉴定，确需报废的报院长或上级主管部门审批后，方可报废处理 | ①无报废管理制度扣2分； ②报废手续不全该项分全扣。 | 5
| 4.6 | 建立在用和二手医疗仪器、设备明细表，在用和二手医疗仪器设备应有明细登记并报市食品药品监管局医疗器械科。内容应包括设备名称、规格型号、产品编号、生产厂家、供货单位、购进日期、生产日期（出厂日期）、产品注册证号等。 | 未建立明细表扣2.5分；内容不齐全扣1分；未报市局此项分全扣。 | 5
五、植入类高风险医疗器械管理60分 | 5.1 | 购进管理：1、审核供货商资质并留档。①加盖企业印章的《营业执照》②《医疗器械生产企业许可证》③《医疗器械经营企业许可证》④《医疗器械产品注册证》（包括登记表及附表）⑤《企业法定代表人的委托授权书原件⑥业务员身份证复印件⑦产品合格证明⑧与供货方签订的质量保证协议。2、产品验收： ①医疗机构对到货产品必须从产品外观质量、包装及规定的包装标识（即注册证书编号、产品批准文号）等方面认真进行查验； ②进口产品必须有中文标识。发现外包装有破损、质量有问题、包装上无注册证书编号和产品批准文号的产品不应入库； ③验货时必须查验产品注册证书、批准文号、生产批号、灭菌批号、合格证和有效期、产品生产单位、型号及规格，过期、失效、淘汰产品不得入库。 | 1、查档案缺一项扣1分； 2、验收查记录，未按要求验收扣10分。 | 20
| 5.2 | 临床使用管理：专人负责； 医疗机构应明确由一个部门采购；核对产品规格、型号、失效期，应建立产品使用台帐；临床使用科室手术后必须及时填写《植入医疗器械使用登记表》，并与病历一同保存。 | 1、查采购记录，未统一部门采购，此分全扣；2、查记录无核对内容扣5分；3、查登记表，无《植入医疗器械使用登记表》扣5分，不全扣2分 | 20
| 5.3 | 质量跟踪和随访管理：①建立用户档案；医疗机构必须定期开展对使用者、病人的随访工作；②发现因产品质量引起的死亡或严重伤害不良事件，必须在不良事件发生后24小时内先以电话或传真形式报所在地药品监督管理局。 | 1、查档案和记录缺一项扣2.5分；2、未及时报告扣2.5分，不报告扣5分。 | 15
| 5.4 | 取出后的管理：植入类医疗器械达到预期治疗目的后，手术取出应集中销毁，不能重复使用，并做记录。 | 1、无销售记录扣2.5分；2、取出后无记录此分全扣 | 5
六、 | 6.1 | 应设置符合诊断试剂储存要求的仓库，其面积应与医院规模相适应，且贮存区环境整洁，无污染源，诊断试剂贮存区、作业区、应与办公等其他区域有效隔离，贮存区内墙、顶和地面应光洁、平整，门窗结构严密。 | 看现场，按通则评分。 | 15
体外 | 6.2 | 应设置储存诊断试剂的冷库或冷柜，其容积应与医院规模相适。冷库或冷柜应配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备，备用发电机组或安装双路电路。 | 按通则评分。 | 10
诊断试剂管理 | 6.3 | 储存诊断试剂的仓库应有以下设施设备：（一）诊断试剂与地面之间有效隔离的设备；（二）通风及避免阳光直射的设备；（三）有效调控、检测温湿度设备；（四）符合储存作业要求的照明设备；（五）不合格诊断试剂、退货诊断试剂专用存放区域或设施设备；（六）包装物料的储存场所和设备；（七）诊断试剂的质量状态应实行色标管理，待确定诊断试剂为黄色，合格诊断试剂为绿色，不合格诊断试剂为红色。 | 按通则评分。 | 20
| 6.4 | 应有与医院规模和品种相适用，符合药品储存温度等特性要求的运输设施设备。 | 检查运输设备，未达要求此分全扣。 | 5
信息化管理 | 6.5 | 应有计算机管理信息系统，能满足诊断试剂使用管理全过程及质量控制的有关要求，并有可以实现接受当地药品监督管理部门监管的条件。 | 查计算机系统内存资料或采购记录，应记录所采购试剂的全部信息，没有此分全扣，不全扣2.5分。 | 5
60分 | 6.6 | 应对所用设施和设备的检查、保养、校准、维修、清洁建立档案。 | 查档案、记录。无档案扣2.5分，无记录扣2.5分。 | 5
七、诚信建设20分 |  | 对医疗器械生产、经营企业（供货方）产品质量、诚信有评价 | ①无评价扣5分；②对违法违规行为不举报不得分。 | 20
八、协会工作20分 |  | 不支持协会工作（如不参加协会组织的活动和法律法规、专业知识培训）的 | 不参加协会活动，缺一次扣5分 | 20
评委签名：